| 一般財団法人 コージェネレーション・ エネルギー高度利用センター指定用紙 |  |
| --- | --- |
| 整理番号 | ― |

エネルギー環境適合製品設備仕様等証明書

| 地方税法施行規則 附則第６条第５９項 | 名 称 | 熱電併給型動力発生装置（コージェネレーション装置） |
| --- | --- | --- |

| 当 該 設 備 の 概 要 | 設備の名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式及び 納入数量 |  |
|  | 製造番号 |  |
|  | 製造年月 | 平成 年 月 |
|  | 納入年月 | 平成 年 月（検収年月を記入すること） |
|  | 設置場所 | （事業所名） |
|  |  | （所在地） |

| 該 当 要 件 | 対象設備の機能 | 動力発生設備がエンジン(希薄燃焼方式又はダブル酸素センサー付三元触媒方式のものに限る。)又はタービン(予混合希薄燃焼方式、低温選択還元脱硝方式、熱電可変方式、再生サイクル方式又は再熱サイクル方式のものに限る。)を用いているかの当否 |  | 1.該当 2.非該当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | エンジン又はタービンに直結する発電機又はコンプレッサーを用いた方式の当否 |  | 1.該当 2.非該当 |
|  |  | 当該設備の発電効率及び廃熱回収効率の合計値が７２％以上（発電出力が１０ｋＷ未満のものにあっては当該合計値が８０％以上）となる場合のものであることの当否 |  | 1.該当 2.非該当 |
|  | 同時に設置される設備 | エンジン又はタービンから排出された熱を利用するための熱交換器、廃熱ボイラー又は廃熱吸収式冷温水器を同時に設置することの当否 |  | 1.該当 2.非該当 |
| 附属設備 |  |  | 同時に設置する専用の自動調整装置 | 1.有 2.無 |
|  |  |  | 同時に設置する専用の蓄熱槽 | 1.有 2.無 |
|  |  |  | 同時に設置する専用の冷却装置 | 1.有 2.無 |
|  |  |  | 同時に設置する専用の系統連系用保護装置 | 1.有 2.無 |
|  |  |  | 同時に設置する専用のポンプ | 1.有 2.無 |
|  |  |  | 同時に設置する専用の配管 | 1.有 2.無 |
| 新規設備の当否 |  |  |  | 1.該当 2.非該当 |

上記内容を確認いたしました。　　　　　　　　　　当該設備は、上記のとおりであることを証明します。

平 成　 　年　 　月　 　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平 成　 　年　 　月　 　日

一般財団法人　コージェネレーション・エネルギー高度利用センター        製造業者の名称

〒105-0001　東京都港区虎ノ門1－16－4        製造業者の所在地

TEL 03-3500-1612  FAX 03-3500-1613        証　　明　　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

理事長　柏木　孝夫　　　印        連　　絡　　先(電 話 番 号)